# Приложение № 2 к извещению запроса котировок в электронной форме

**Техническое задание на выполнение работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п№ | **Параметры требований к работам** | | **Конкретные требования к работам, указываемые заказчиком** |
| **1** | | **Предмет договора** | Выполнение работ по капитальному ремонту КНС-1 (ограждение территории) |
| **2** | | **Место выполнения работ** | РТ, г. Набережные Челны, территория ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ПРОС, ул. Шлюзовая 112 |
| **3** | | **Сроки (периоды) выполнения работ** | С даты подписания договора до «31» июля 2025 г. |
| **4** | | **Описание выполняемых работ** | -демонтаж существующего ограждения  -устройство фундаментного основания и установка опорных столбов;  -устройство и окраска каркаса забора;  -обшивка каркаса профилированными оцинкованными листами;  -устройство распашных ворот;  -устройство калиток;  -устройство барьера безопасности «Егоза»;  -устройство сеток на окна здания КНС-1 |
| **5** | | **Цели использования результатов работ** | Для обеспечения безопасности объекта и предотвращения несанкционированного проникновения. |
| **6** | | **Условия выполнения работ** |  |
| **7** | | **Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования** | Не требуется |
| **8** | | **Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ** | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться:  - утвержденным техническим заданием;  - утвержденным графиком производства работ;  - действующей нормативной документацией и законодательством РФ.  Подрядчик подготавливает и своевременно заполняет необходимую исполнительную документацию: общий журнал работ, спец. журналы работ, журнал входного контроля качества материалов, акты на освидетельствование скрытых работ и т.д.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (далее по тексту ППР), в случае направления Заказчиком замечаний по ППР, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней внести исправления и повторно согласовать ППР. Начало выполнения работ: на следующий день после согласования и утверждения Заказчиком и ППР, но не позднее 7 (семи) рабочих дней, с даты заключения Договора.  Поставку всех необходимых для выполнения работ оборудования, инвентаря, инструментов, технологической оснастки, организация строительного (бытового) городка, включая временное освещение строительной площадки, Подрядчик выполняет за счет собственных средств, без компенсации затрат Заказчиком. |
| **9** | | **Требования к качеству работ, качеству материалов и оборудованию, конструкций, а также технологиям, используемых при выполнении работ по предмету конкурса, в том числе контроль качества** | Все поставляемые и применяемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний образцов и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие санитарным, техническим нормам и нормам противопожарной безопасности. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование, согласовывается с Заказчиком до их поставки.  Поставка всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, инвентаря, строительных инвентарных лесов и подмостей, Подрядчик выполняет за счет собственных средств. |
| **10** | | **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** | Требования к качеству выполняемых строительно-монтажных работ должно соответствовать требованиям технического задания, действующей нормативной документации и законодательству РФ, а также следующим нормативным документам, но не ограничиваясь ими:  - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»  - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»  А также выполнять работы в соответствии с 1.5-13 Процедура Порядок обеспечения БП работ Подрядными организациями на территории ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Ознакомиться можно на официальном сайте ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».  Выполнение работ должно производиться под постоянным руководством ИТР, назначенного приказом по организации Подрядчика. |
| **11** | | **Порядок сдачи и приемки результатов работ** | Подрядчик подготавливает и своевременно заполняет необходимую исполнительную документацию: Общий журнал работ, спец. журналы работ, журнал входного контроля качества материалов и оборудования, Акты на освидетельствование скрытых работ, и т.д.  Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика на основании предоставленной Подрядчиком исполнительной документации на фактически выполненный объем работ.  Окончательная приемка производится после выполнения Подрядчиком генеральной уборки места производства работ и строительного городка (бытовок), вывоза всего оборудования, механизмов, временных ограждений, предоставления исполнительной документации.  По завершению всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику всю необходимую документацию. |
| **12** | | **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ** | Приемке подлежат только фактически выполненные виды и объемы работ. Результаты выполненных работ сдаются Заказчику по факту выполненных работ с оформлением Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 не позднее 25 числа текущего месяца, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не позднее 30 числа текущего месяца для промежуточных выполнений и не позднее крайнего срока по договору для последнего выполнения.  Все документы предоставить на бумажном и электронном носителе. Вместе с актами выполненных работ предоставить исполнительную документацию, в комплекте с техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество применяемых материалов на бумажном носителе, а также в электронном виде. |
| **13** | | **Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика** | Не требуется |
| **13** | | **Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных объектах** | Не требуется |
| **14** | | **Требования по объему гарантий качества работ** | В течение гарантийного срока устраняются все обнаруженные дефекты и недостатки выполненных работ. Срок гарантии продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до момента его фактического устранения. |
| **15** | | **Требования по сроку гарантий на результаты работ** | Гарантийный срок на результат выполненных работ, осуществляемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет 60 месяцев с момента принятия работ Заказчиком. |
| **16** | | **Требования к выполнению НИОКР в составе работ** | Не требуется |
| **17** | | **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика** | Не требуется. |
| **18** | | **Формирование цены договора (цены лота)** | В цену включены: все виды транспортных расходов, налоги, сборы, пошлины, а также включает в себя стоимость изделий, материалов и оборудования. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |